叶应急〔2022〕37号

叶县应急管理局

关于开展叶县门业制造企业和危险化学品企业消防安全专项治理行动的通知

各有关企业：

根据《平顶山市消防安全专项治理“五清行动”战令》（第1号）的要求，结合我县消防安全专项治理“五清行动”安排部署，经研究决定在全县范围内开展门业制造企业和危险化学品企业消防安全专项整治行动，现将有关事项通知如下：

一、专项整治时间

即日起至2022年11月30日。

二、专项整治对象

全县辖区内所有门业制造企业、危险化学品生产企业、一般化工企业和加油站。

三、专项整治内容

（一）危险化学品企业

1.企业主要负责人组织开展消防安全工作情况；

2.企业主要负责人组织消防安全专项治理“五清”行动专题会议，研判企业消防安全形势和发展规律情况；

3.健全完善企业消防安全“五清”行动工作职责，实行网格化管理情况；

4.对企业消防重点部位全面排查情况；

5.开展消防安全专项治理行动“回头看”、消防安全“扫街行动”等工作开展情况；

6.动态建立“五清行动”清单台账情况；

7.组织消防“五清行动”专项培训活动、宣传教育情况；

8.严格落实消防值班值守情况；

9.县应急局交办的其他工作。

（二）门业制造企业

- 企业安全生产主体责任落实情况和主要负责人履行安全生产第一责任人情况；

- 全员安全生产责任制和安全消防规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况；

- 安全风险分级管控与隐患排查双重预防体系建设情况；

- 安全生产“三到位”、劳动防护用品配备和佩戴情况；

- 安全管理机构人员配置、安全教育培训、特殊工种持证及档案情况；

- 建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况；

- 应急预案编制、应急组织体系、应急救援队伍建设、应急物资装备、应急演练开展、总结、评估情况；

- 定期对安全设施设备维护保养情况；

- 设置禁止吸烟、严禁烟火等安全警示标志情况；

- 消防器材及设备的设置是否符合要求；

- 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置是否符合要求；

- 危险作业安全管理情况；

- 涉尘爆炸场所安全管理情况；

- 有限空间作业安全管理情况；

- 生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况；

- 生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况；

- 吸取事故教训，督促并落实事故防范整改措施情况；

- 锅炉、压力容器及仪表等安全附件定期检验、检测并取得使用合格证的情况；

- 是否采用泡沫夹芯板搭建厂房；

- 是否合理堆放货物，厂区有序管理；

- 严格落实安全消防值班值守情况；

- 落实安全生产法律法规的其他情况。

四、工作要求

（一）压实企业主体责任。各相关企业要提高认识，对照“整治标准，全面开展隐患排查情况，进行自查自纠，针对性更换年久失修设备和达到使用周期设备的消防设施，专项督导结束后，各企业消防专项治理开展情况要及时报送县应急局。工贸股邮箱：yxyjgmg@163.com   危化股邮箱：yxajjwhg@126.com

（二）加强督导检查力度。专项督导组要结合实际，制定专项督导工作方案，明确专项督导工作重点内容，采取听取汇报、查阅资料、实地抽查、明察暗访，以及召开座谈会、反馈会等多种方法，深入企业全面开展督导。

（三）规范执法，闭环管理。检查组要严格实行整改“清零”和闭环管理。对可以当场纠正、整改或者必须采取紧急措施的问题，当场督促企业纠正、整改或者采取紧急处置措施；对需要限期整改的问题，当场制作下达执法文书，明确整改期限和要求；对需要立案调查的违法行为，要当场采集、固定时效性证据和关键性证据,对违法行为做到“零容忍”，对重大隐患严格落实“关、降、停、撤、拆”措施，对检查企业的隐患整改情况进行认真核查，对未整改到位的企业，依法依规严肃处理。

（四）广泛学习宣传发动。要充分发挥新闻媒体作用，坚持正面宣传和典型曝光相结合，通过局抖音、公众号等宣传途径，对本次消防安全专项治理进行广泛宣传发动，及时组织报道先进典型和经验；对走过场、隐患排查治理不力的，对存在重大隐患问题和严重违法违规行为的企业要予以公开曝光。

附件：1.“五清行动”范围

2.“五清行动”整治标准

3.叶县门业制造企业汇总表

4.叶县门业制造企业专项整治检查表

5.危化企业消防安全“五清行动”清单台账

叶县应急管理局

2022年10月31日

附件1：

“五清行动”范围

一、清违规留宿人员。存在经营、仓储、住宿等“二合一”“三合一”“多合一”或违规设置员工宿舍的，督促立即搬出住宿人员，限期清理床铺；搬出确有困难的，必须符合安全标准，且留宿人员不得超过2人。对不符合标准的，由企业组织清理。

二、清影响逃生的防盗网（广告牌）。有人员住宿的场所以及经常有人员停留、活动的场所，在门窗部位设置固定栅栏、固定广告牌、防盗网等障碍物，影响逃生和灭火救援的，由企业组织予以拆除。

三、清易燃彩钢板。违规使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建，或建筑内部使用易燃可燃夹芯材料彩钢板分隔的，由企业依法依规予以拆除。

四、清违规停放电动自行车。对电动自行车在公司楼梯间、走道、地下室、半地下室等室内公共区域违规停放、“飞线”充电的，督促立即搬离，并让员工签订承诺书；拒不改正的，由企业组织予以清理。

五、清违规用电用气。违规用电、用气，电气线路敷设不规范的，督促立即改正；拒不改正的，由企业依法依规予以清理。

附件2∶

“五清行动”整治标准

一、清违规留宿人员

1、存在经营、仓储、住宿等“多合一”或违规设置员工宿舍的，立即搬出人员，限期清理床铺；

2、搬出确实有困难的，必须在住宿区与其他部分之间设置实体墙分隔；

3、实体分隔墙需设置门窗的，应使用不低于乙级的防火门，甲级防火窗；

4、住宿区域必须设置独立的安全出口直通室外；

5、住宿部位应设置在靠近门窗、安全出口等便于逃生的位置；

6、留宿人员不得超过2人。

二、清影响逃生的防盗窗（广告牌）

1、有人员住宿或经常有人员停留、活动的场所不得设置影响疏散及灭火救援的防盗窗、固定广告牌；

2、确需设置防盗窗的，应在防盗窗上开启不小于0.8m*1.0m 的在紧急情况下可正常开启的活动窗口；

3、确需设置固定广告牌的，广告牌不得跨越楼层，且广告牌最低端不得低于下楼层门窗的上沿，最高端不得高于上楼层门窗的下沿。

三、清易燃彩钢板

1、使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建的建构筑物，应立即拆除；

2、使用易燃可燃夹芯彩钢板做为房屋内部隔断、装饰的，应立即拆除；

3、用于保温作用的易燃可燃夹芯彩钢板，应立即拆除。

四、清违规停放电动自行车

对将电动自行车或电瓶放在公司充电的，宣传引导其在室外固定充电桩充电。

五、清违规用电用气

1、使用天然气或液化石油气的场所必须安装可燃气体报警装置和紧急切断装置；

2、地下室、半地下室及通风不良的场所严禁使用液化石油气；

3、场所内线路须使用满足国家标准的电器线路，所有线路均须用阻燃管保护；

4、场所内总线须设置漏电和过负荷自动断电装置；

5、空调、电磁炉等电器应设置单独线路，开关应有自动断电功能。

附件3：

叶县门业制造企业汇总表

| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 联系方式 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

叶县门业制造企业专项整治检查表

企业名称：         企业负责人及职务：            检查时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业安全生产主体责任落实情况和主要负责人履行安全生产第一责任人情况 |  |  |
| 2 | 全员安全生产责任制和安全消防规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况 |  |  |
| 3 | 安全风险分级管控与隐患排查双重预防体系建设情况 |  |  |
| 4 | 安全生产“三到位”、劳动防护用品配备和佩戴情况 |  |  |
| 5 | 安全管理机构人员配置、安全教育培训、特殊工种持证及档案情况 |  |  |
| 6 | 建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况 |  |  |
| 7 | 应急预案编制、应急组织体系、应急救援队伍建设、应急物资装备、应急演练开展、总结、评估情况 |  |  |
| 8 | 定期对安全设施设备维护保养情况 |  |  |
| 9 | 设置禁止吸烟、严禁烟火等安全警示标志情况 |  |  |
| 10 | 消防器材及设备的设置是否符合要求 |  |  |
| 11 | 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置是否符合要求 |  |  |
| 12 | 危险作业安全管理情况 |  |  |
| 13 | 涉尘爆炸场所安全管理情况 |  |  |
| 14 | 有限空间作业安全管理情况 |  |  |
| 15 | 生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况 |  |  |
| 16 | 生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况 |  |  |
| 17 | 吸取事故教训，督促并落实事故防范整改措施情况 |  |  |
| 18 | 锅炉、压力容器及仪表等安全附件定期检验、检测并取得使用合格证的情况 |  |  |
| 19 | 是否采用泡沫夹芯板搭建厂房 |  |  |
| 20 | 是否合理堆放货物，厂区有序管理 |  |  |
| 21 | 严格落实安全消防值班值守情况 |  |  |
| 22 | 落实安全生产法律法规的其他情况 |  |  |

附件5:

危化企业消防安全“五清行动”清单台账

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人及电话 | 存在问题 | 整改时限 | 整改情况 | 分包领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |