叶环审（2022）43号

关于叶县县域农村污水处理项目环境影响报告表的批复意见

平顶山市生态环境局叶县分局：

你单位上报的由河南艺昴环保环保科技有限公司编制完成的《叶县县域农村污水处理项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经集体研究，批复如下：

一、该项目选址分布在叶县县域内15个乡镇（保安镇、常村镇、龚店镇、廉村镇、龙泉乡、马庄回族乡、任店镇、水寨乡、仙台镇、叶邑镇、辛店镇、邓李乡、洪庄杨镇、田庄乡、夏李乡），总投资31387.72万元。项目建设内容包括：16座污水处理站，配套管网铺设621964m、17518户户厕改造。主要建设内容包括：保安镇保安二村污水处理站（规模为200m³/d）、保安镇保安三村（规模现100m³/d）和辛店镇赵沟村污水处理站（规模为250m³/d）3座污水处理站在现有污水处理工艺的基础上增加“砂滤+紫外消毒”工艺；保安镇保安一村（规模为200m³/d）和洪庄杨镇污水处理站（规模为200m³/d）2座污水处理站将污水处理规模均由200m³/d扩大至600m³/d，在现有污水处理工艺的基础上增加“综合调节（含格栅渠、调节池和污泥池）+SBR+砂滤+紫外消毒处理工艺”；常村镇污水处理站（规模为600m³/d）、廉村镇污水处理站（规模为500m³/d）、龙泉乡污水处理站（规模为600m³/d）、任店镇污水处理站（规模为700m³/d）、水寨乡污水处理站（规模为300m³/d）、仙台镇污水处理站（规模为700m³/d）、叶邑镇污水处理站（规模为200m³/d）、辛店镇污水处理站（规模为900m³/d）、邓李乡污水处理站（规模为400m³/d）、田庄乡污水处理站（规模为200m³/d）和夏李乡污水处理站等11座污水处理站均为新建，采用“综合调节（含格栅渠、调节池和污泥池）+SBR+砂滤+紫外消毒处理工艺”。龚店镇镇区及附近村庄仅铺设污水管网，并将污水引入平顶山首创水务有限公司平顶山市第三污水处理厂处理后排放。马庄回族乡镇区及附近村庄仅铺设污水管网，将污水引入叶县瑞和泰污水净化有限公司污水处理厂处理后排放。综合考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你单位应主动公开已经批准的《报告表》，做好建设项目环境信息公开工作，并接受相关方的咨询。

三、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）建设项目在设计、建设和运行中，按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，落实环境保护对策措施。

（二）项目在建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，以及施工期的环境影响，应采取相应的防治措施。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响，相应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。

（四）落实隔声降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（五）严格落实水污染防治措施。采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染地下水；废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-20025）一级A标准。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。固废厂内贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求。

（七）完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。严格项目特征污染物排放管控，建立环境监测体系和污染源相关台账，主动公开污染物排放、治污设施建设及运行情况等环境信息，自觉接受社会监督。

（八）建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。当项目对外产生不利影响时，你公司必须采取措施，及时消除不良影响。如出现环境违法、厂群环境污染纠纷及群众上访等问题，应立即无条件停止生产。

（九）配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（十）项目完工后，你单位应当按照国家规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开验收报告。

（十一）建设项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。

四、本批复只对报告表中内容有效，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响报告表。

五、国家及我省环境保护政策、环境管理要求、环保标准如有调整，届时你单位应按新的规定执行。

2022年12月23日

主办：环境影响评价股

抄送：叶县环境监察大队、河南艺昴环保环保科技有限公司